Projekt: „Pomocna Dłoń dla gm. Mirzec – usługi społeczne i  zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” 
nr FESW.09.04-IZ.00-0048/24

WYKAZ SPRZĘTU

rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego

| L. p | Rodzaj sprzętu | Ilość | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podnośnik transportowo-kąpielowy | 1 | udźwig do 150 kg; automatyczny; z pilotem do samoobsługi; blokada na kółkach; wyposażenie w przycisk awaryjny; konstrukcja umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka; wyposażenie w zagłówek |
| 2 | Wózek inwalidzki lekki | 2 | Wytrzymałość do 130 kg; łamane oparcia; regulowany kąt nachylenia płyty pod stopę; możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża, zmiany wysokości podparcia pod łokieć, zmiany kąta płyty podnóżka, zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn |
| 3 | Materac przeciwodleżynowy | 2 | Piana wysoko-elastyczna HR o gęstości 40 kg/m3; atest niepalności; hipoalergiczna powłoka; rozmiar 90x200x14; antypoślizgowa podstawa, wytrzymałość 130 kg. |
| 4 | Balkoniki | 2 | Wyposażenie w półkę do siedzenia, oparcie pleców, uchwyty ergonomiczne, regulacja wysokości rączek, koszyk na zakupy, uchwyt na kule; wykonanie z aluminium |
| 5 | Kule łokciowe | 6 | Wytrzymałość do 130 kg, kula łokciowa z otwartą obejmą, odległość uchwytu od podłoża od 75 do 100 cm. |
| 6 | Łóżko rehabilitacyjne | 2 | Rozmiar leża 200x90cm; wytrzymałość do co najmniej 150 kg; możliwość regulacji wysokości leża; możliwość regulacji kątów nachylenia części udowej i części zagłówka |
| 7 | Krzesło prysznicowe | 2 | Wytrzymałość do 130 kg, wymiar siedziska 50x30, wyposażenie w nasadki gumowe antypoślizgowe, wyposażenie w uchwyty oraz otwory odpływowe |
| 8 | Schodki do wanny | 2 | Wytrzymałość do 130 kg, antypoślizgowa powłoka |
| 9 | Taboret kąpielowy | 2 | Średnica siedziska 33 cm, wytrzymałość do 130 kg, wyposażenie w nasadki gumowe antypoślizgowe, wyposażenie w uchwyty oraz otwory odpływowe |
| 10 | Krzesło toaletowe | 2 | Wytrzymałość do 130 kg, pojemność wiaderka 5 l, szerokość 60 cm, możliwość regulacji siedziska, antypoślizgowe nasadki |
| 11 | Rama asekuracyjna | 2 | 2 poręcze, regulowana wysokość, podłokietniki wyposażone w miękką piankę |
| 12 | Wysięgniki do łóżka | 4 | Wytrzymałość do 130 kg, kołnierz mocujący min. 20x30cm, długość ramienia nośnego min. 73cm, w komplecie z uchwytem trójkątnym |